政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 中南林业科技大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 | 2017年中央财政支持地方高校项目进口设备 |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 2017年中央财政支持地方高校项目进口设备 |
| 采购项目金额 | 262.94万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 2017年中央财政支持地方高校项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 2000万 |
| 项目使用单位 | 中南林业科技大学 |
| 项目组织单位 | 中南林业科技大学 |
| 申 请 理 由 | 原因阐述： 以下设备国内产品的精度、测量范围、稳定性等核心参数不能满足教学科研的需求，须购买原装进口产品。需采购设备清单如下： 1、傅立叶红外光谱仪1台 国产的傅立叶红外光谱仪精度和稳定性较差。 进口傅立叶红外光谱仪精度、稳定性好，软件功能齐全。 拟采购的傅立叶红外光谱仪主要优势体现在：干涉仪保证长期检测的高稳定性和准确性，无光谱偏离和失真，是目前作为傅立叶红外光谱仪主要部件的领先技术，红外光谱：高稳定高能量长寿命红外光谱，检测器：采用优于24位500KHz高速A/D转换器保证高精度高速数据采集，软件和图谱库：原厂（非第三方）混和物组分鉴别和半定量软件，直接自动分析出混合物中的4种组分，并可以给出相对半定量的结果。仪器可在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果的红外光谱分析测试。 红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键，也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性，可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型，并可用于定量测定。可用于不同种类物质的鉴别研究等。此仪器使用频率很高，因此，在日常实践教学和科研测试过程，能够很好地帮助学生了解此仪器结构、工作原理、样品测试方法等，从而提升学生对大型国际化仪器的认识程度，同时也有助于提高学生实践动手能力。 拟采购的红外光谱仪主要优势体现在精度、稳定性、重现性好，图谱和分析软件功能齐全，仪器大样品仓设计，核心部件干涉仪、激光器、光源使用寿命长， 32位红外光谱软件包，与Windows7兼容，可以自动采集数据处理、谱库检索、谱图解析等。谱图直接可以转换成JCAMP格式以及其它供应商谱图格式；全功能报告生成格式和电子实验室记录本功能。 2、手持式叶绿素仪2台 国产厂家所生产制造的叶绿素测定仪所采用的光电二极管精度普遍偏低，测量所需时间较长，测量精度低，准确性也不高，不能精确地测量植物的叶绿素含量。 3、台式高速离心机、台式高速低温冷冻离心机各1台 原因：主要表现为进口离心机性能稳定使用寿命长，平均是国产离心机使用寿命的4-5倍，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。且进口离心机具有电机和内腔过热保护，自动不平衡保护，门盖安全保护等安全技术，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。 4、便携式光合作用测量仪1台 国内生产的光合作用仪分析器的扩散性很大，CO2和H2O分析器的测量范围狭窄，测量数据的准确性和可靠性还有待验证。 5、PCR仪1台 国产产品控温性能不稳定，实验数据重复性差，结果不可靠，操作复杂，并且没有实验优化的功能。 6.超纯水机1台 国内产品纯水稳定性不够，有溶出物对水产生二次污染。 7、全自动细胞计数仪1台 国内产品的计数精度达不到要求。 8、基础电源, 垂直电泳槽, 垂直转印槽1套 为一套蛋白电泳分离设备，国内产品稳定性能达不到要求。 9、酶标仪1台 国内产品的精度、测量范围达不到使用要求。 10、体视显微镜1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 11、液氮罐1台 国内产品的稳定性达不到使用要求。 12、移液器1套 国内产品的精度达不到使用要求。 13、电动宏观变倍体视显微镜1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 14、显微成像分析系统1台 国内产品的显示精度、稳定性达不到使用要求。 15、超微量分光装置1台 国内产品的测量精度、稳定性达不到使用要求。 16、超低温冰箱1台 国内产品的制冷精度，制冷速度，保温性能等达不到使用要求。 17、CO2 培养箱1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 18、高速离心机2台 国内产品的转速范围、稳定性达不到使用要求。 19、移液枪4套 0.1-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul各一支。 20、多孔板荧光发光检测仪1台 国内产品的检测精度、测量速度、产品稳定性达不到使用要求。 盖 章 年 月 日 |

附2：

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| 一、基本情况 |
| --- |
| 申请单位 | 中南林业科技大学 |
| 拟采购产品名称 | 2017年中央财政支持地方高校项目进口设备 |
| 拟采购产品金额 | 262.94万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 2017年中央财政支持地方高校项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 2000万 |
| 二、申请理由 |
| 1、中国境内无法获取 |  |
| 2、无法以合理的商业条件获取 |  |
| 3、其他 | √ |
| 原因阐述： 以下设备国内产品的精度、测量范围、稳定性等核心参数不能满足教学科研的需求，须购买原装进口产品。需采购设备清单如下： 1、傅立叶红外光谱仪1台 国产的傅立叶红外光谱仪精度和稳定性较差。 进口傅立叶红外光谱仪精度、稳定性好，软件功能齐全。 拟采购的傅立叶红外光谱仪主要优势体现在：干涉仪保证长期检测的高稳定性和准确性，无光谱偏离和失真，是目前作为傅立叶红外光谱仪主要部件的领先技术，红外光谱：高稳定高能量长寿命红外光谱，检测器：采用优于24位500KHz高速A/D转换器保证高精度高速数据采集，软件和图谱库：原厂（非第三方）混和物组分鉴别和半定量软件，直接自动分析出混合物中的4种组分，并可以给出相对半定量的结果。仪器可在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果的红外光谱分析测试。 红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键，也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性，可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型，并可用于定量测定。可用于不同种类物质的鉴别研究等。此仪器使用频率很高，因此，在日常实践教学和科研测试过程，能够很好地帮助学生了解此仪器结构、工作原理、样品测试方法等，从而提升学生对大型国际化仪器的认识程度，同时也有助于提高学生实践动手能力。 拟采购的红外光谱仪主要优势体现在精度、稳定性、重现性好，图谱和分析软件功能齐全，仪器大样品仓设计，核心部件干涉仪、激光器、光源使用寿命长， 32位红外光谱软件包，与Windows7兼容，可以自动采集数据处理、谱库检索、谱图解析等。谱图直接可以转换成JCAMP格式以及其它供应商谱图格式；全功能报告生成格式和电子实验室记录本功能。 2、手持式叶绿素仪2台 国产厂家所生产制造的叶绿素测定仪所采用的光电二极管精度普遍偏低，测量所需时间较长，测量精度低，准确性也不高，不能精确地测量植物的叶绿素含量。 3、台式高速离心机、台式高速低温冷冻离心机各1台 原因：主要表现为进口离心机性能稳定使用寿命长，平均是国产离心机使用寿命的4-5倍，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。且进口离心机具有电机和内腔过热保护，自动不平衡保护，门盖安全保护等安全技术，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。 4、便携式光合作用测量仪1台 国内生产的光合作用仪分析器的扩散性很大，CO2和H2O分析器的测量范围狭窄，测量数据的准确性和可靠性还有待验证。 5、PCR仪1台 国产产品控温性能不稳定，实验数据重复性差，结果不可靠，操作复杂，并且没有实验优化的功能。 6.超纯水机1台 国内产品纯水稳定性不够，有溶出物对水产生二次污染。 7、全自动细胞计数仪1台 国内产品的计数精度达不到要求。 8、基础电源, 垂直电泳槽, 垂直转印槽1套 为一套蛋白电泳分离设备，国内产品稳定性能达不到要求。 9、酶标仪1台 国内产品的精度、测量范围达不到使用要求。 10、体视显微镜1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 11、液氮罐1台 国内产品的稳定性达不到使用要求。 12、移液器1套 国内产品的精度达不到使用要求。 13、电动宏观变倍体视显微镜1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 14、显微成像分析系统1台 国内产品的显示精度、稳定性达不到使用要求。 15、超微量分光装置1台 国内产品的测量精度、稳定性达不到使用要求。 16、超低温冰箱1台 国内产品的制冷精度，制冷速度，保温性能等达不到使用要求。 17、CO2 培养箱1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 18、高速离心机2台 国内产品的转速范围、稳定性达不到使用要求。 19、移液枪4套 0.1-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul各一支。 20、多孔板荧光发光检测仪1台 国内产品的检测精度、测量速度、产品稳定性达不到使用要求。 |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见： 盖 章 年 月 日 |

附3：

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |
| --- |
| 申请单位 | 中南林业科技大学 |
| 拟采购产品名称 | 2017年中央财政支持地方高校项目进口设备 |
| 拟采购产品金额 | 262.94万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 2017年中央财政支持地方高校项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 2000万 |
| 二、申请理由 |
| 1、中国境内无法获取 |  |
| 2、无法以合理的商业条件获取 |  |
| 3、其他 | √ |
| 原因阐述： 以下设备国内产品的精度、测量范围、稳定性等核心参数不能满足教学科研的需求，须购买原装进口产品。需采购设备清单如下： 1、傅立叶红外光谱仪1台 国产的傅立叶红外光谱仪精度和稳定性较差。 进口傅立叶红外光谱仪精度、稳定性好，软件功能齐全。 拟采购的傅立叶红外光谱仪主要优势体现在：干涉仪保证长期检测的高稳定性和准确性，无光谱偏离和失真，是目前作为傅立叶红外光谱仪主要部件的领先技术，红外光谱：高稳定高能量长寿命红外光谱，检测器：采用优于24位500KHz高速A/D转换器保证高精度高速数据采集，软件和图谱库：原厂（非第三方）混和物组分鉴别和半定量软件，直接自动分析出混合物中的4种组分，并可以给出相对半定量的结果。仪器可在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果的红外光谱分析测试。 红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键，也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性，可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型，并可用于定量测定。可用于不同种类物质的鉴别研究等。此仪器使用频率很高，因此，在日常实践教学和科研测试过程，能够很好地帮助学生了解此仪器结构、工作原理、样品测试方法等，从而提升学生对大型国际化仪器的认识程度，同时也有助于提高学生实践动手能力。 拟采购的红外光谱仪主要优势体现在精度、稳定性、重现性好，图谱和分析软件功能齐全，仪器大样品仓设计，核心部件干涉仪、激光器、光源使用寿命长， 32位红外光谱软件包，与Windows7兼容，可以自动采集数据处理、谱库检索、谱图解析等。谱图直接可以转换成JCAMP格式以及其它供应商谱图格式；全功能报告生成格式和电子实验室记录本功能。 2、手持式叶绿素仪2台 国产厂家所生产制造的叶绿素测定仪所采用的光电二极管精度普遍偏低，测量所需时间较长，测量精度低，准确性也不高，不能精确地测量植物的叶绿素含量。 3、台式高速离心机、台式高速低温冷冻离心机各1台 原因：主要表现为进口离心机性能稳定使用寿命长，平均是国产离心机使用寿命的4-5倍，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。且进口离心机具有电机和内腔过热保护，自动不平衡保护，门盖安全保护等安全技术，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。 4、便携式光合作用测量仪1台 国内生产的光合作用仪分析器的扩散性很大，CO2和H2O分析器的测量范围狭窄，测量数据的准确性和可靠性还有待验证。 5、PCR仪1台 国产产品控温性能不稳定，实验数据重复性差，结果不可靠，操作复杂，并且没有实验优化的功能。 6.超纯水机1台 国内产品纯水稳定性不够，有溶出物对水产生二次污染。 7、全自动细胞计数仪1台 国内产品的计数精度达不到要求。 8、基础电源, 垂直电泳槽, 垂直转印槽1套 为一套蛋白电泳分离设备，国内产品稳定性能达不到要求。 9、酶标仪1台 国内产品的精度、测量范围达不到使用要求。 10、体视显微镜1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 11、液氮罐1台 国内产品的稳定性达不到使用要求。 12、移液器1套 国内产品的精度达不到使用要求。 13、电动宏观变倍体视显微镜1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 14、显微成像分析系统1台 国内产品的显示精度、稳定性达不到使用要求。 15、超微量分光装置1台 国内产品的测量精度、稳定性达不到使用要求。 16、超低温冰箱1台 国内产品的制冷精度，制冷速度，保温性能等达不到使用要求。 17、CO2 培养箱1台 国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。 18、高速离心机2台 国内产品的转速范围、稳定性达不到使用要求。 19、移液枪4套 0.1-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul各一支。 20、多孔板荧光发光检测仪1台 国内产品的检测精度、测量速度、产品稳定性达不到使用要求。 |
| 三、专家论证意见： 受中南林业科技大学委托，由五位专家组成的关于“采购进口设备申请”专家论证组，经专家对下述设备及相关技术参数进行论证后，专家组意见如下： 1、傅立叶红外光谱仪 2、手持式叶绿素仪 手持式叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或，从而可以了解植物真实的硝基需求量并且可以及时了解土壤硝基的缺乏程度。通过市场调研所知：目前常用的美国Spectrum公司制造的叶绿素计SPAD-502Plus在农业和林业领域应用范围很广，自SPAD系列面世以来，其在全球范围内，作为叶绿素测量的领导品牌得到了客户的广泛认可。由于其操作简单，使用方便，而且采用的是无损伤测量方式，因此一直被用作植物生长研究的必备基础仪器之一；SPAD-502 Plus 叶绿素仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量，操作简单，读数准确便捷，测量精度高（在2秒钟内就可以得到叶绿素含量读数（0－99.9））。 国内目前没有自主研发的叶绿素仪，主要的生产厂家为：浙江托普生产的TYS-B叶绿素测定仪以及河南云飞科技的叶绿素测定仪YF-LS，经调研设备主要技术指标对比如下： SPAD 502 Plus（进口设备） 国产设备 检测器 低功耗硅光二极管 国产硅光二极管 激发光源 650nm、940nm 660nm 测量精度 0.1 SPAD 0.5 SPAD 综上所述，国产厂家所生产制造的叶绿素测定仪所采用的光电二极管精度普遍偏低，测量所需时间较长，测量精度低，准确性也不高，不能精确地测量植物的叶绿素含量；而进口产品为美国Spectrum公司制造的SPAD502 PLUS，采用的极低功耗的硅光二极管，激发光源为650nm、940nm，精度可以达到0.1SPAD，即使是很小的叶片，生长环境相近的作物也可以进行测量并分析分类。而且利用SPAD502叶绿素仪发表的文献均能得到国际上权威期刊的认可，目前为国内多所高校、科研院所所采用使用，因此申请购买进口产品。 3、台式高速离心机和台式低温高速离心机 台式调整离心机国产设备与进口设备技术指标比对： 设备型号厂家 5424德国Eppendorf H1650（国产） 固定角转 24X1.5/2ml 24X1.5/2ml 最大转速rpm 14680 16500 最大离心力rcfXg 20800 22150 特殊转子 Kit 转子 无 面板控制 HMI按钮/旋钮 按钮和数字显示 单独的short spin键 单独的short spin键 无 时间控制 9h59min 99min59sec at set rpm定速计时功能 有定速计时功能 无 最大加速时间（秒） <15 50 最小减速时间（秒） <15 50 气密性离心 标配气密性转子 无 离心机盖安全锁定 离心机盖安全锁定 离心机盖安全锁定 运行结束后自动开盖功能 自动开启 自动开启 转子气密性 有，经第三方检测 无 噪音 <56dB <65dB 电源功率 230V/50-60Hz 350W 230V/50-60Hz 1000W 仪器尺寸(长X宽X高)cm 24X33X23cm 32.5X42X32.5cm 仪器重量 Kg ≦13kg 20kg 国际认证 质量认证CE 安全性符合 IEC 61010-2-20 气密性符合 AA of 61010-2-0-20 证书 欧洲IVD认证 从以上对比表可以看出，同样功能国产设备体积大，重量重，噪音大，加减速时间长。进口产品体积小巧，方便操作，噪音小，加减速快。台式高速离心机是实验室必备的基础仪器，同时也是实验中样品分离的关键设备，样品成分的质量与离心机的性能直接相关，同时实验开展可能接触致病性样品，要求高速转头盖具备防生物污染功能，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。 经市场调研，进口离心机性能稳定使用寿命长，故障低，平均是国产离心机使用寿命的4-5倍，综合使用效率远高于国产离心机。实验要求台式高速离心机具有电机和内腔过热保护，自动不平衡保护，门盖安全保护等安全技术等，国产设备达不到或者不稳定，因此申请购买进口产品。 台式低温高速离心机国产设备与进口设备技术指标比对： 设备型号厂家 5424R德国Eppendorf H1650R（国产） 固定角转 24X1.5/2ml 24X1.5/2ml 最大转速rpm 15000 16000 最大离心力rcfXg 21130 21523 特殊转子 Kit 转子 无 面板控制 HMI按钮/旋钮 按钮和数字显示 单独的short spin键 单独的short spin键 无 时间控制 9h59min 99min59sec at set rpm定速计时功能 有定速计时功能 无 最大加速时间（秒） <15 50 最小减速时间（秒） <15 50 温控范围°C -10-- 40°C -20-- 40°C 最高转速时转子温度°C <4°C 4°C standby待机冷却功能 有待机休眠功能 Fast temp快速制冷功能 有,11分钟 气密性离心 标配气密性转子 无 离心机盖安全锁定 离心机盖安全锁定 离心机盖安全锁定 运行结束后自动开盖功能 自动开启 自动开启 转子气密性 有，经第三方检测 无 噪音 <56dB <65dB 电源功率 230V/50-60Hz 350W 230V/50-60Hz 1000W 仪器尺寸(长X宽X高)cm 29X48X26cm 46X81X51cm 仪器重量 Kg 21kg 70kg 国际认证 质量认证CE 安全性符合 IEC 61010-2-20 气密性符合 AA of 61010-2-0-20 证书 欧洲IVD认证 从以上对比表可以看出，同样功能国产设备体积大，重量重，噪音大，加减速时间长，制冷效率低。进口产品体积小巧，方便操作，噪音小，加减速快，制冷效果更好，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。台式高速离心机是实验室必备的基础仪器，同时也是实验中样品分离的关键设备，样品成分的质量与离心机的性能直接相关，同时实验开展可能接触致病性样品，要求高速转头盖具备防生物污染功能，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。所以需购买进口设备。 4、便携式光合作用仪 便携式光合作用测量仪可获得光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度等参数以及相关的CO2响应曲线、光合响应曲线等表征植物光合生理状态的测量曲线，是提高学科科研工作水平的重要基础型仪器。为了完善野外植物生理生态研究平台，获取精确的原始数据，根据实验研究的需要，拟购买便携式光合作用测量仪。仪器采用高精度非扩散式红外CO2分析器，通过精确测量植物光合作用过程中CO2和H2O汽的浓度变化情况，获得光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度等光合参数，以及相关的CO2响应曲线、光合响应曲线等表征植物光合生理状态的测量曲线。拟购买的便携式光合作用仪器轻巧便携，且功能齐全，它将全部系统整合在一个小小的手持机壳中，主机加上叶室和电池仅重1.5kg，是一款非常理想的野外、田间植物光合作用研究设备，同时仪器包括独特的闭路测量方式，可以测量特殊植物的非常微弱的光合作用以及呼吸（植物、种子、微生物、昆虫和土壤等呼吸）、蒸腾作用等。 国内目前没有自主研发的光合测量系统，主要的生产厂家为：北京雅欣理仪生产的Yaxin-1102便携式光合蒸腾仪、河南云飞科技的植物光合作用测定仪GH-300，通过调研国产光合测量系统参数对比如下： 国产设备与进口设备参数对比表 进口设备（美国CI-340） 国产设备（Yaxin-1102） 主机重量 整机1.5Kg，轻巧便携，使用简捷 约3Kg，不含测量头，较笨重，野外测量使用不佳 CO2分析器 对震动不敏感型非扩散式红外CO2分析器，测量范围为0～3000ppm，分辨率0.1ppm，精确度 ±2％ 非扩散红外分析器，测量范围0-1500ppm，分辨率：0.4ppm H2O传感器 不怕结露型湿敏电容，测量范围0-100%RH，精确度±2%，在90%时精确度为±3.5 % 湿敏电容，必须防止结露，测量范围0-100%RH，精确度＜±2%RH(在0～80%RH时)和＜4%RH(在80～100%RH时) % 空气流量计 电子流量计，气流速度100-1000L/min，精度：2% 微型电子流量计，范围：0.0～1.0L/min，误差：5%， 叶室温度 热电偶温度传感器，测量范围-15～50℃，精度±0.1℃ 热敏电阻，范围：0～50℃，误差：±0.3℃ 综合以上所述，国产厂家所生产制造的光合仪使用的分析器的扩散性很大，对震动比较敏感，并不适用于野外测量用光合仪；CO2和H2O分析器的测量范围都非常狭窄，测量数据的准确性和可靠性还有待验证，不仅不能满足科研级研究的需要，而且目前也没有相关期刊文献支持；而进口产品为美国CID公司生产的光合仪，CI-340在设计制造过程中采用了高精度非扩散式的红外气体分析器，解决了光合研究领域用户遇到的许多技术问题，设计更加人性化，在操作的任何一个过程中，CID 都是站在用户的角度，为使用户更方便快捷地操作使用仪器而设计的；而且利用CI-340光合测量系统发表的文献均能得到国际上权威期刊的认可，目前为国内多所高校、科研院所所采用使用，因此申请购买进口产品。 5、PCR仪 国外产品触摸屏设计，智能化操作简便，内置多个应用程序，节省编程时间，学生容易快速掌握仪器使用方法。国内产品屏幕小，按键式设置反应程序，操作复杂。 进口产品有8道编程梯度温度功能，能够确保在一次实验中优化PCR条件，快速获得最佳结果，缩短实验时间。国产产品无梯度温度功能，需要在多次实验中进行实验优化，浪费了实验时间和仪器使用效率。 进口产品性能稳定，升降温速度快，重复性高，结果可靠，保证实验数据的高度一致性。国产产品控温不稳定，升降温速度慢且不一致，导致实验数据重复性差，结果不可靠，难以达到科研和文章的高标准要求。 进口产品有一键孵育和断电保护功能，对于科研和珍贵样本能够起到保护作用，国产产品断电后即停止反应程序，并且样本遭到破坏，通电后也很难继续实验。 国产设备与进口设备参数比对表 进口设备（T100） 国产设备（K160） 样本容量 96 x 0.2 ml，0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板 96 x 0.2 ml， 1 x 96 孔板 最大升降温速率 4°C/sec 2°C/sec 温度范围 4–100°C 6–95°C 显示屏 5.7'' VGA 彩色触摸屏 按键式液晶显示屏 温度梯度 8重温度梯度，梯度设置范围：30–100°C，温差梯度范围:：1–24°C 无温度梯度 一键孵育和断电保护功能 有 无 储存程序 100个 3个 经调研，现中南大学，湘雅医学院，湖南大学，湖南农业大学，湖南农科院系统等科研机构和高校实验室均已采购此进口设备，广泛应用于分子生物学的科研项目中，该类型进口产品由于使用客户群广，客户数量多，能够提供完善的售后服务和技术咨询，而国内产品在这方面还做的不足，并且国内产品在技术参数和仪器性能上难以达到分子生物科研实验的要求，因此需采购进口产品。 所申请的所有进口产品厂家或者国内总代均能提供完善的售后服务和技术支持，而国内产品在这方面尚有欠缺，而且相关产品达不到采购方技术要求，建议采购进口产品以满足教学、科研等工作需要。 综上所述，采购方提出的理由属实，且工作任务紧迫，目前国内相关产品无法达到或者难以达到采购方所需的技术指标要求，为满足工作需要，建议采购方向上级申请采购相关进口仪器。 专 家 签 字： 年 月 日 |